Kombinált PNT 3000 és pH mérő talajvizsgáló mérőbőrönd

(pH/EC/AM mérő)

termékismertető

Cikkszám: 10700

A műszert kifejezetten professzionális kertészeti alkalmazásra fejlesztette ki a német gyártó cég, de kiváló tulajdonságai alkalmassá teszik számos más alkalmazás (labor technika, környezetvédelem, ipari folyamat ellenőrzés) céljaira is.

A műszer általános ismertetése:

A készlet  pH (kémhatás),  AM (sókoncentráció), és EC (vezetőképesség) mérésére alkalmas műszereket tartalmaz. Használata egyszerű, gyors és pontos mérést tesz lehetővé.

A kombinált talajvizsgáló mérő bőrönd egy professzionális, nagy pontosságú pH mérőt, egy kombinált AM/EC mérőt és ezek használatához és hitelesítéséhez szükséges tartozékokat tartalmaz. A műszerek használatával elvégezhetők azok a legfontosabb mérések, amelyek egy kertészetben nélkülözhetetlenek a növények számára. Ez a talajvizsgáló készlet ideális, növénytermesztőknek, szakértőknek, intézeteknek.

- A pH mérő előnye: közvetlen mérést biztosít a talajban vagyis nem szükséges oldatot készíteni. Ez a képesség csaknem egyedülálló a pH mérő műszerek körében. Ez a lehetőség lényegesen meggyorsítja a mérést. Konténeres termesztésnél különösen praktikus.

- Az AM mérő szintén közvetlenül a talajban mér. Ezzel a műszerrel az ionaktivitás mérhető gramm só/literben, oldat készítése nélkül, közvetlenül a talajban vagy szubsztrátumban is.

- A EC mérővel a vezetőképességet mérhetjük oldatokban. Ez a mérés zárt rendszereknél különösen hasznos pl. kőzetgyapot kultúrában, ahol a tápoldat és az öntözés folyamatos ellenőrzése az optimális növény növekedés alapja.

Alkalmazási  területek:

- tőzeg és szubsztrátum forgalmazók

- komposzt gyártók

- kertészetek

- zöldségtermesztők

- tanácsadó intézetek

- környezetvédelmi szolgálatok

- ügyfélszolgálatok

- zárt-, kőzetgyapot és vízkultúrás rendszerek

A mérő bőrönd részei:

- Alumínium hordtáska,

- pH 3000 digitális pH mérő készülék + elektróda

- PNT 3000 KOMBI digitális AM/EC mérő készülék + elektródák

- kontroll  hőmérő,

- hitelesítő oldatok: EC-, pH 4-es- és  pH 7-es puffer oldatok
- műanyag pálca,

- műanyag mérő tégely EC méréshez
- 9 V-os tartós elemek a műszerekbe helyezve

A pH 3000  - műszaki adatai:

- Méréstartomány: 			0-14 pH

- Felbontás:				0,01 pH

- Műszer kijelző: 			LCD

- Hitelesítés: 			2 db nyomó gombbal pH4 és pH 7 értékekre

- A műszer tápellátása: 		9 V-os (6F22) tartós elem kb. 3000-4000 mérésre elegendő

- Mérőszonda: 			3 kerámia diafragmás

- Mérési  mód: 			közvetlenül talajban és oldatban egyaránt használható

- Kezelő szervek:			fröccsenő víz ellen védettek

- Az alapműszer mérete:		180x85x50

- Súlya:				280 g

- Egyéb szolgáltatás:		mV funkció redox potenciál méréshez

LO BAT kijelzés, ha az elem feszültsége alacsony

A PNT 3000 KOMBI  (kombinált AM/EC mérő) - műszaki adatai:

- Méréstartomány: 			0-20 mS/EC az EC mérőnél
					0-10 aktivitás g/l-ben  az AM mérőnél

- Kijelző: 				LCD kijelző

- Nullázás: 				automatikus

- Tápellátás:				 9 V-os 6F22 tip. tartós elem

- Mérőszonda:			folyadékba merülő platina gyűrűs elektród az EC mérőhöz
					25 cm hosszú hegyes fém beszúró elektród az AM mérőhöz

- Kezelő szervek:			fröccsenő víz ellen védettek

- Az alapműszer mérete:		180x85x50

- Súlya:				280 g